ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
kierunek ELEKTROTECHNIKA

BLOK 1: PODSTAWY

- Metody analizy obwodów elektrycznych w stanie ustalonym.

- Analiza stanu ustalonego obwodów elektrycznych przy wymuszeniach okresowych niesinusoidalnych.

- Sprzężenie magnetyczne w elektrotechnice. Rodzaje, właściwości i zastosowania.

- Analiza stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych pierwszego i drugiego rzędu.

- Budowa, zasada działania i charakterystyki mechaniczne silników prądu stałego.

- Budowa transformatora, jego zasada działania, schemat zastępczy i identyfikacja parametrów jego schematu zastępczego.

- Budowa, zasada działania i charakterystyki mechaniczne silników asynchronicznych prądu przemiennego.

- Budowa, zasada działania i charakterystyki zewnętrzne prądnicy synchronicznej.

- Warunki powstawania wirującego pola magnetycznego w maszynach indukcyjnych.

- Praca równoległa transformatorów.

- Układy regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego.

- Układy regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych klatkowych.

- Materiały magnetyczne stosowane w maszynach elektrycznych i transformatorach.

- Rodzaje, parametry i zastosowanie materiałów dielektrycznych w elektrotechnice.

- Budowa i rodzaje izolatorów.

- Pomiary mocy i energii w układach trójfazowych.

- Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Podać przykłady takich pomiarów.

- Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki i metody ratowania porażonych prądem elektrycznym.

- Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia.

- Rodzaje układów instalacji niskiego napięcia i rodzaje stosowanej w nich ochrony przeciwporażeniowej.

BLOK 2: ELEKTRONIKA, ENERGOELEKTRONIKA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W ELEKTROTECHNICE

- Prostownik sterowany.

- Rodzaje, właściwości i zastosowanie elementów energoelektronicznych.

- Przemiennik częstotliwości.

- Rodzaje automatów cyfrowych.

- Rodzaje pamięci i ich zarządzanie w układach (P.

- Obsługa przerwań w układach (P.

- Komunikacja (P z urządzeniami zewnętrznymi.

- Struktura typowej sieci PLC.

- Modulacja amplitudy - stosowane sposoby modulacji, przykłady modulatorów i demodulatorów.

- Modulacja częstotliwości - sposób realizacji, modulacja i demodulacja.

- Transmitancja obiektu sterowania. Doświadczalne wyznaczanie transmitancji na podstawie charakterystyk czasowych.

- Regulator PID. Struktura i własności regulatora. Dobór nastaw regulatora metodą Zieglera-Nicholsa.

- Ocena jakości sterowania. Kryteria i wskaźniki. Pojęcie stabilności i badanie stabilności układów automatyki.

- Sterowniki programowalne. Budowa. Metody programowania. Klasyfikacja sterowników. Zastosowania.

- Kryteria doboru sterowników programowalnych.

- Zastosowanie sterowników w automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych. Elementy języka programowania na przykładzie programu narzędziowego Cimplicity Logic Developer  dla sterowników GE FANUC.

- Sterownik programowalny w układzie regulacji procesem produkcyjnym ciągłym.

- Podstawowa struktura układu z regulatorem cyfrowym. Częstotliwość próbkowania i jej wpływ na działanie układu oraz sposób doboru nastaw regulatora.

- Projektowanie układów na bramkach.

- Rodzaje automatów cyfrowych.

BLOK 3: ELEKTROENERGETYKA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  - Proces technologiczny elektrowni parowej kondensacyjnej. Schemat procesu, podstawowe urządzenia i układy.

  - Obieg cieplny elektrociepłowni z turbiną przeciwprężną. Schemat obiegu. Podstawowe urządzenia i układy.

  - Obieg cieplny elektrociepłowni z turbiną upustowo-kondensacyjną. Schemat obiegu. Podstawowe urządzenia i układy.

  - Zasady obliczania rozpływów prądów i mocy, strat mocy, poziomów napięć w sieciach zasilanych jednostronnie.

  - Zasady obliczania rozpływów prądów i mocy, strat mocy, poziomów napięć w sieciach zasilanych dwustronnie.

  - Zasady tworzenia schematu zastępczego układu elektroenergetycznego dla potrzeb obliczeń zwarciowych. Zasada Thevenina wyznaczania impedancji zwarciowej.

  - Sposób wyznaczania wartości początkowej prądu zwarciowego, prądu udarowego, prądu wyłączeniowego oraz prądu zastępczego cieplnego.

  - Zasady doboru urządzeń elektrycznych do warunków sieciowych.

  - Rodzaje i metody badań eksploatacyjnych w sieciach niskiego napięcia.

  - Rodzaje oświetlenia wnętrz. Źródła światła. Podstawowe wielkości charakteryzujące oświetlenie.

  - Zasady doboru rodzaju i przekroju przewodów i zabezpieczeń do silników asynchronicznych.

  - Rola regulatora generatora synchronicznego. Struktura regulatora. Algorytm regulacji regulatora napięcia.

  - Rola regulatora turbiny. Struktura regulatora. Algorytm regulacji prędkości obrotowej.

  - Dlaczego proces sterowania P i f realizowany jest centralnie, a proces regulacji U i Q realizowany jest lokalnie.

  - Urządzenia i układy regulacji biorące udział w procesie regulacji P i f oraz U i Q.

  - Obszar dopuszczalnych stanów pracy generatora synchronicznego (wykres P-Q).

  - Rodzaje i zasada działania układów wzbudzenia generatorów synchronicznych.

  - Sterowanie mocą czynną w systemie elektroenergetycznym.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji i urządzeń elektrycznych.

  - Rodzaje, właściwości i zastosowania łączników elektrycznych.